## Slide 1
PANNELLO NGS
50 GENI
Guida alla Refertazione per l'Anatomopatologo
S.C. Anatomia Patologica · ASST FBF Sacco · 2026
Classificazione varianti: AMP/ASCO/CAP (Li et al., JMD 2017)
Database: OncoKB · ClinVar · COSMIC

## Slide 2
S.C. Anatomia Patologica · ASST FBF Sacco · Uso interno
Cos'è un Pannello NGS Targeted
Principi fondamentali
NGS (Next Generation Sequencing): sequenziamento massivo parallelo che legge milioni di frammenti di DNA/RNA contemporaneamente, analizzando regioni selezionate di 50 geni oncologici in un'unica corsa strumentale.
🧬 Tecnologia
Amplicon-based targeted panel
Input: DNA + RNA da FFPE
Output: report bioinformatico strutturato
🔬 Differenza dalla PCR
PCR → un gene alla volta
Sanger → una regione alla volta
NGS → 50 geni in parallelo
⚠️ Prerequisito critico
Cellularità tumorale ≥20%
Stimata dal patologo su H&E
Prima dell'invio in BioMol
Il referto NGS è un documento clinico-diagnostico: non un dump bioinformatico. Il patologo interpreta e contestualizza.

## Slide 3
S.C. Anatomia Patologica · ASST FBF Sacco · Uso interno
Le 4 Categorie Analitiche del Pannello
01
SNV & InsDel
50 geni
Mutazioni puntiformi e piccole inserzioni/delezioni nei geni targetizzati
VAF come indicatore di cellularità
02
CNV
3 validati
Copy Number Variations: amplificazioni e delezioni
Solo EGFR · ERBB2 · MET validati
03
Fusioni geniche
12 geni
Riarrangiamenti cromosomici con trascritti ibridi oncogenici (da RNA)
ALK · RET · NTRK · ROS1 · FGFR · altri
04
MSI
126 marcatori
Instabilità dei microsatelliti — deficit sistema MMR
8 Bethesda + 118 mononucleotidici

## Slide 4
S.C. Anatomia Patologica · ASST FBF Sacco · Uso interno
SNV e InsDel — Varianti puntiformi e piccole inserzioni/delezioni
Categoria 01
Definizioni
SNV (Single Nucleotide Variant): sostituzione di una singola base nucleotidica. Esempi: KRAS p.G12D (esone 2), BRAF p.V600E (esone 15) InsDel: inserzione o delezione di pochi nucleotidi. Esempi: Del esone 19 EGFR (sensibilizzante per TKI), Ins esone 20 ERBB2 ⚠ Attenzione: ogni gene è coperto solo su esoni specifici — non l'intero gene.
Un risultato negativo non esclude mutazioni in regioni non targetizzate.
VAF — Variant Allele Frequency
Percentuale di reads portanti la variante sul totale — proxy di cellularità tumorale e clonalità
VAF | Interpretazione | Azione
40–50% | Mutazione eterozigote in campione ad alta cellularità | Refertare
20–40% | Cellularità ridotta o perdita eterozigosi | Refertare con nota VAF
5–20% | Bassa cellularità / clone minoritario / artefatto FFPE | Cautela — valutare morfologia
< 5% | Limite analitico — possibile falso positivo | Non refertare senza verifica
⚠ Fissazione prolungata in formalina → artefatti C>T → possibili falsi positivi.
I pipeline FFPE-aware filtrano questi artefatti, ma campioni degradati rimangono a rischio.

## Slide 5
S.C. Anatomia Patologica · ASST FBF Sacco · Uso interno
CNV — Copy Number Variations
Categoria 02
Validati clinicamente SOLO 3 geni: EGFR · ERBB2 · MET — Gli altri geni del pannello non vanno refertati per CNV
Le CNV comprendono amplificazioni geniche e delezioni omozigoti. Il dato CNV-NGS da FFPE va sempre considerato un segnale di allerta, non un gold standard terapeutico.
Metodo | Vantaggi | Limiti | Uso raccomandato
CNV da NGS (questo pannello) | Integrato nel workflow — no test aggiuntivo | Validato solo EGFR/ERBB2/MET · meno accurato su FFPE | Screening + trigger per reflex
FISH | Gold standard · validazione regolatoria | Sonda specifica · costo e tempo aggiuntivi | Conferma per decisione terapeutica
IHC (es. HER2) | Rapida · economica · valuta espressione proteica | Semiquantitativa · non rileva amplif. senza sovraespressione | Primo livello in gastrico/polmone
Regola operativa: se NGS rileva amplificazione ERBB2 e non è disponibile il dato IHC/FISH → attivare reflex test prima della refertazione definitiva.
EGFR
Polmone · TKI
ERBB2
Gastrico/Polmone · T-DXd
MET
Polmone · Tepotinib

## Slide 6
S.C. Anatomia Patologica · ASST FBF Sacco · Uso interno
Fusioni Geniche
Categoria 03 — rilevamento da RNA
Cosa sono & Come vengono rilevate
Riarrangiamenti cromosomici → trascritti ibridi con attività oncogenica costitutiva.
Rilevamento: il pannello analizza l'RNA identificando reads che attraversano breakpoint non canonici.
⚠ Richiedono RNA di qualità sufficiente — i blocchi FFPE >5 anni o con fissazione subottimale possono dare falsi negativi.
Geni coperti:
ALK
FGFR1
FGFR2
FGFR3
MET
NRG1
NTRK1
NTRK2
NTRK3
PPARG
RET
ROS1
⚠ ALK Expression Imbalance — Nota Critica
L'ALK expression imbalance NON equivale a fusione ALK confermata.
È uno squilibrio di reads tra esoni 5' e 3': possibile fusione con breakpoint inusuale non coperto dai primer standard.
→ NON refertare come 'fusione positiva'
→ Attivare reflex IHC ALK (D5F3) o FISH se non disponibili
Fusioni vs IHC vs FISH
Fusione | Metodo preferito
ALK in polmone | IHC D5F3 (>99% spec) → NGS conferma
NTRK1/2/3 | IHC pan-TRK screening → NGS conferma
RET, ROS1 | NGS spesso unico metodo pratico
NRG1, FGFR rari | NGS — no IHC validata disponibile

## Slide 7
S.C. Anatomia Patologica · ASST FBF Sacco · Uso interno
MSI — Instabilità dei Microsatelliti
Categoria 04 · Biomarcatore pan-tumorale
MSI-H → pembrolizumab (approvazione FDA tumor-agnostic 2017 · EMA 2022) — va sempre refertato, indipendentemente dalla sede tumorale
Cos'è MSI-H
Nei tumori con deficit MMR (Mismatch Repair), i microsatelliti — brevi sequenze ripetute in tandem — accumulano inserzioni/delezioni durante la replicazione → alleli di lunghezza alterata = MSI-H.
È anche surrogato di dMMR → implicazioni per Sindrome di Lynch.
Marcatori nel pannello
BAT25 (KIT)
BAT26 (MSH2)
CAT25 (CASP2)
MONO27 (MAP4K3)
NR21 (SLC7A8)
NR22 (STT3A)
NR24 (ZNF3)
NR27 (BIRC3)
+ 118 marcatori mononucleotidici aggiuntivi = 126 totali
Confronto tra metodi
Metodo | Vantaggi | Limiti
IHC MMR (MLH1/MSH2/MSH6/PMS2) | Rapida · economica · identifica proteina persa (Lynch) | Non rileva mutazioni missense con espressione conservata
PCR MSI (pannello Bethesda) | Gold standard tradizionale · alta specificità | Richiede DNA germinale di riferimento · analisi separata
NGS MSI (questo pannello) | Integrato · no DNA normale · 126 marcatori | FFPE degradato → falsi positivi · validare internamente

## Slide 8
S.C. Anatomia Patologica · ASST FBF Sacco · Uso interno
Classificazione delle Varianti — Sistema Tier AMP/ASCO/CAP
Li et al., J Mol Diagn 2017
TIER
I
Forte evidenza clinica
Farmaco approvato FDA/EMA per quella indicazione specifica. Predittivo validato in trial prospettici.
→ nel referto:
Sezione principale — in evidenza con implicazione terapeutica esplicita
TIER
II
Evidenza potenziale
Target in sperimentazione clinica. Approvazione in altra sede tumorale. Basket trial. Evidenza biologica solida.
→ nel referto:
Sezione principale con nota contestualizzante
TIER
III
VUS — Significato Incerto
Variante non classificata o con evidenze insufficienti. Biologicamente plausibile ma non dimostrata.
→ nel referto:
Sezione separata con disclaimer standard esplicito
TIER
IV
Variante benigna
Presente in popolazione generale. Nessuna evidenza di patogenicità somatica rilevante.
→ nel referto:
Non refertare (o sezione opzionale separata)

## Slide 9
S.C. Anatomia Patologica · ASST FBF Sacco · Uso interno
Rilevanza Clinica per Sede Tumorale
⭐⭐⭐ alta · ⭐⭐ potenziale · ⭐ limitata · — N/A
Gene / Alterazione | Polmone | CRC | Gastrico | Melanoma | Tiroide | Farmaco principale
EGFR SNV/CNV | ⭐⭐⭐ | — | — | — | — | Osimertinib · Gefitinib (TKI)
KRAS/NRAS | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | — | — | Sotorasib (G12C) · anti-EGFR esclusione
BRAF V600E | ⭐⭐ | ⭐⭐ | — | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Dabrafenib + Trametinib
ALK fusioni | ⭐⭐⭐ | — | — | — | — | Alectinib · Brigatinib · Lorlatinib
ROS1 fusioni | ⭐⭐⭐ | — | — | — | — | Entrectinib · Crizotinib
NTRK1/2/3 fusioni | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | Larotrectinib · Entrectinib (pan-tumor)
RET fusioni/mut. | ⭐⭐ | — | — | — | ⭐⭐⭐ | Selpercatinib · Pralsetinib
ERBB2/CNV | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | — | — | Trastuzumab · T-DXd
MET ex14 skip/CNV | ⭐⭐⭐ | — | — | — | — | Tepotinib · Capmatinib
FGFR1/2/3 fusioni | ⭐ | — | — | — | — | Erdafitinib (urotelio) · Pemigatinib (colangio)
MSI-H | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | — | — | Pembrolizumab (pan-tumor)
POLE mut. | ⭐ | ⭐⭐ | — | — | — | Predittivo immunotp. (TMB ultraelevata)

## Slide 10
S.C. Anatomia Patologica · ASST FBF Sacco · Uso interno
Struttura Consigliata del Referto NGS
Il clinico deve trovare le info actionable in 10 secondi · Parte B: usa l’Assistente di Refertazione NGS
[1]
DATI TECNICI
Nome kit e versione
Tipo campione · fissazione · anno blocco
Cellularità tumorale stimata (%)
Copertura media (X) · limite VAF (%)
[2]
RISULTATI PRINCIPALI (Tier I–II)
Alterazioni actionable per quel tumore
MSI status (sempre)
CNV validati: EGFR · ERBB2 · MET
Fusioni rilevate con gene partner
[3]
ALTRI RISCONTRI MOLECOLARI
VUS con disclaimer esplicito
Varianti Tier II in altri tumori
ALK expression imbalance (se presente)
→ NON modificano terapia attuale
[4]
NOTE TECNICHE
Database: OncoKB + versione + data
Limitazioni specifiche del campione
Pannello completo disponibile su richiesta
Concordanza MSI/IHC MMR se disponibile

## Slide 11
S.C. Anatomia Patologica · ASST FBF Sacco · Uso interno
Checklist Pre-Firma — Controllo Qualità del Referto
Campione & Qualità analitica
☐ Cellularità tumorale stimata dichiarata
☐ Copertura media e limite VAF riportati
☐ Qualità RNA dichiarata se fusioni refertate
☐ Malfissazione/degradazione segnalata
Alterazioni principali
☐ Tier I contestualizzato per quel tumore
☐ Implicazione terapeutica esplicitata
☐ MSI con concordanza IHC MMR se disponibile
☐ CNV: solo i 3 validati — dichiarato nel referto
Fusioni & marker speciali
☐ Fusioni: gene partner e tier di rilevanza
☐ ALK imbalance: trigger reflex, non fusione
☐ POLE mut.: valutata con TMB e MSI
☐ Nessuna sovra-interpretazione dei dati
VUS & documentazione
☐ VUS in sezione separata con disclaimer
☐ Nessuna VUS spacciata come patogenetica
☐ Database e versione citati nel referto
☐ Data di annotazione riportata (le classi cambiano)
Nessuna di queste domande è banale — ognuna copre un punto di fallimento reale nella refertazione NGS.

## Slide 12
S.C. Anatomia Patologica · ASST FBF Sacco · Uso interno
Trappole Frequenti & Note Critiche
📊
Molte VUS nel report — cosa faccio?
Le VUS sono inevitabili con 50 geni. Sezione separata + disclaimer standard. Non commentarle come 'potenzialmente significative'. Non cambiano la terapia attuale. Rivalutazione periodica possibile.
📉
TMB richiesta — il pannello è sufficiente?
Con 50 geni la stima TMB è indicativa, non precisa per cutoff terapeutici. Refertare con disclaimer: 'TMB stimata su pannello targeted — per decisioni terapeutiche basate su TMB considerare pannello esteso.'
⚡
MSI-NGS e IHC MMR discordano
Eseguire PCR MSI tradizionale come arbitro. Possibili cause: mutazione missense MMR con espressione conservata, FFPE degradato (falsi positivi MSI-NGS), eterogeneità tumorale intratumorale.
❓
Il clinico chiede: 'perché non il gene X?'
Il pannello copre regioni esoniche specifiche di 50 geni predefiniti. Un negativo non esclude mutazioni in regioni non targetizzate. Per geni non coperti: test dedicato (FISH, Sanger, pannello esteso).

## Slide 13
Take-home messages
01
Il pannello fa 4 cose diverse: SNV/InsDel, CNV (solo 3 validati), Fusioni (da RNA), MSI. Ogni categoria ha limiti propri.
02
La cellularità tumorale va stimata dal patologo su H&E prima dell'invio. Sotto il 20% la sensibilità si riduce significativamente.
03
Usa l’Assistente di Refertazione NGS per la Parte B: sede, gene, variante, VAF → frase già classificata. Le VUS in sezione separata con disclaimer standard.
04
MSI-H va sempre refertato indipendente dalla sede. ALK imbalance non è fusione confermata — trigger per reflex, non risultato definitivo.
05
Il dato CNV-NGS è un segnale di allerta: per decisioni terapeutiche ERBB2 serve conferma IHC/FISH. Cita sempre database e data di annotazione.
S.C. Anatomia Patologica · ASST FBF Sacco · 2026 · Uso interno didattico