## Slide 1
NGS 50 GENI
Cosa devo capire
per firmare il referto
Briefing operativo — S.C. Anatomia Patologica
ASST FBF Sacco · 2026
3 concetti fondamentali · 9 casi clinici commentati

## Slide 2
IL WORKFLOW — chi fa cosa
CRISTINA
Dirigente Biologo
Compila Parte A
— Output server
— Dati tecnici
— SNV, CNV, fusioni
— MSI status grezzo
PATOLOGO
Dirigente Medico
Compila Parte B
— Valuta VAF vs cellularità
— Usa l’Assistente di Refertazione NGS
— Sede, gene, variante, VAF → frase pronta
— Firma il referto
LIS PATHOX
Addendum al caso
Visibile a tutti
— Oncologo / clinico
— Tumor board
— Altri patologi
— Archivio
▶
▶
⚠ La firma del Dirigente Medico attesta l'interpretazione clinica (Parte B), non i dati tecnici di Cristina (Parte A)

## Slide 3
1
CONCETTO
VAF non è un numero assoluto
Il VAF si legge sempre in rapporto alla cellularità tumorale stimata su H&E.
Un VAF 'strano' rispetto alla cellularità è un segnale d'allarme — non firmarlo senza nota.
▶ Seguono 3 casi clinici commentati

## Slide 4
CASO 1.1
KRAS G12D — VAF coerente con cellularità
CRC metastatico
OUTPUT DAL SERVER (Parte A — Cristina)
Gene / mut.
KRAS p.G12D (esone 2)
VAF
44%
Esone
2
Cellularità
75% (H&E)
Class. sw
Pathogenic
Copertura
1840×
RAGIONAMENTO DEL PATOLOGO (Parte B)
1
Cellularità 75% → mi aspetto KRAS eterozigote a ~37-40% VAF.
2
VAF 44% è nel range atteso. Nessuna discrepanza.
3
Implicazione: resistenza cetuximab/panitumumab. Tier I in CRC.
✔ FIRMA — dato coerente
Dato molecolare coerente. Refertare in Tier I: esclusione anti-EGFR.

## Slide 5
CASO 1.2
EGFR del19 — VAF incompatibile con cellularità
NSCLC adenocarcinoma
OUTPUT DAL SERVER (Parte A — Cristina)
Gene / mut.
EGFR del exon 19
VAF
7%
Cellularità
80% (H&E)
Class. sw
Pathogenic
Copertura
620× ⚠ bassa
RAGIONAMENTO DEL PATOLOGO (Parte B)
1
Cellularità 80% → EGFR del19 eterozigote dovrebbe essere ~40% VAF.
2
VAF 7% è incompatibile. Tre ipotesi: (A) artefatto FFPE da deaminazione; (B) mutazione subclonale in tumore altamente eterogeneo; (C) campione contaminato.
3
Con copertura 620× il dato è poco affidabile. Consultare Cristina.
✖ NON FIRMARE senza approfondimento
Non refertare come finding primario. Richiedere verifica tecnica e/o nuova estrazione da blocco diverso.

## Slide 6
CASO 1.3
Due mutazioni con VAF diversi — eterogeneità tumorale
Adenocarcinoma gastrico
OUTPUT DAL SERVER (Parte A — Cristina)
Gene / mut.
TP53 R248W
VAF (TP53)
41%
Gene / mut.
PIK3CA E545K
VAF (PIK3CA)
18%
Cellularità
70% (H&E)
Class. sw
Pathogenic / Pathogenic
RAGIONAMENTO DEL PATOLOGO (Parte B)
1
TP53 a 41% con cellularità 70% → coerente (presente nel clone maggioritario).
2
PIK3CA a 18% con stessa cellularità → plausibile mutazione subclonale o secondaria.
3
Eterogeneità intratumorale è biologicamente attesa in adenocarcinoma gastrico avanzato.
⚠ ATTENZIONE — aggiungi nota obbligatoria
Entrambe refertabili. PIK3CA in Tier II con nota: 'variante subclonale, interpretare nel contesto clinico'.

## Slide 7
2
CONCETTO
Il software classifica, tu interpreti
Il server NGS non conosce la sede tumorale del tuo paziente.
'Pathogenic' in ClinVar/COSMIC non equivale a 'actionable per questo tumore'.
Il Tier lo assegna il medico — l’Assistente di Refertazione NGS genera la frase già contestualizzata per sede e gene.
▶ Seguono 3 casi clinici commentati

## Slide 8
CASO 2.1
KRAS G12V — 'Pathogenic' ma non è un target
CRC stadio IV
OUTPUT DAL SERVER (Parte A — Cristina)
Gene / mut.
KRAS p.G12V (esone 2)
VAF
48%
Class. sw
Pathogenic
OncoKB
Oncogenic
Farmaco sw
Sotorasib (KRAS G12C)
RAGIONAMENTO DEL PATOLOGO (Parte B)
1
Il software segnala KRAS G12V come 'Pathogenic' → corretto biologicamente.
2
Sotorasib è approvato SOLO per KRAS G12C (non G12V). Il software ha sbagliato il farmaco.
3
In CRC, KRAS qualsiasi mutazione = Tier I come ESCLUSIONE anti-EGFR, non come target terapeutico diretto.
⚠ ATTENZIONE — aggiungi nota obbligatoria
Refertare: 'KRAS p.G12V — Tier I in CRC: esclusione cetuximab e panitumumab'. Nessun farmaco diretto disponibile per G12V.

## Slide 9
CASO 2.2
IDH1 R132H — rilevante in glioma, non in polmone
NSCLC adenocarcinoma
OUTPUT DAL SERVER (Parte A — Cristina)
Gene / mut.
IDH1 p.R132H
VAF
31%
Class. sw
Pathogenic
Database
OncoKB: Level 1 (AML, glioma)
Farmaco sw
Ivosidenib
RAGIONAMENTO DEL PATOLOGO (Parte B)
1
IDH1 R132H è Level 1 in OncoKB — ma per AML e glioma di basso grado, non per NSCLC.
2
In NSCLC, IDH1 non ha indicazione terapeutica approvata. Tier II al massimo (basket trial).
3
Il software ha indicato ivosidenib ignorando la sede tumorale.
⚠ ATTENZIONE — aggiungi nota obbligatoria
Refertare in Tier II: 'IDH1 R132H — non actionable in NSCLC. Farmaco approvato in altre sedi (AML, glioma). Valutare trial clinici'.

## Slide 10
CASO 2.3
TP53 R175H — 'Pathogenic' ma nessuna implicazione diretta
Carcinoma mammario
OUTPUT DAL SERVER (Parte A — Cristina)
Gene / mut.
TP53 p.R175H
VAF
52%
Class. sw
Pathogenic
Freq. pop.
Hotspot comune
Farmaco sw
(nessuno indicato)
RAGIONAMENTO DEL PATOLOGO (Parte B)
1
TP53 R175H è la mutazione gain-of-function più frequente in tutti i tumori solidi.
2
Non esiste un farmaco approvato che target TP53 R175H in nessuna sede tumorale.
3
Va refertata come Tier III: biologicamente rilevante ma non actionable terapeuticamente allo stato attuale.
⚠ ATTENZIONE — aggiungi nota obbligatoria
Refertare in Tier III: 'TP53 p.R175H — variante nota, biologicamente significativa. Non actionable con farmaci approvati. Rivalutare al variare delle evidenze'.

## Slide 11
3
CONCETTO
ALK imbalance ≠ fusione ALK
Il pannello rileva uno squilibrio 3'/5' nell'espressione di ALK su RNA.
È un segnale indiretto — non è la dimostrazione della fusione.
Senza IHC D5F3 o FISH, non si tratta.
▶ Seguono 3 casi clinici commentati

## Slide 12
CASO 3.1
ALK imbalance rilevata — IHC negativa
NSCLC adenocarcinoma
OUTPUT DAL SERVER (Parte A — Cristina)
ALK imbalance
Rilevata
Fusione NGS
Non rilevata
IHC ALK D5F3
Negativa (0)
FISH ALK
Non eseguito
RNA quality
Subottimale
RAGIONAMENTO DEL PATOLOGO (Parte B)
1
ALK imbalance è un segnale indiretto — può essere falso positivo, specie con RNA degradato.
2
IHC D5F3 è negativa (clone Ventana, sensibilità >95%) → nessuna proteina ALK aberrante espressa.
3
La combinazione imbalance+ / IHC negativa è più compatibile con falso positivo da RNA di scarsa qualità.
✖ NON FIRMARE senza approfondimento
Non refertare come 'fusione ALK'. Nota: 'ALK expression imbalance rilevata. IHC ALK (D5F3) negativa — dato non confermato, nessuna indicazione per inibitori ALK'.

## Slide 13
CASO 3.2
ALK imbalance + IHC positiva — fusione confermata
NSCLC adenocarcinoma
OUTPUT DAL SERVER (Parte A — Cristina)
ALK imbalance
Rilevata
Fusione NGS
EML4::ALK (variante 1)
IHC ALK D5F3
Positiva 3+ (diffusa)
FISH ALK
Non eseguito (IHC sufficiente)
RNA quality
Adeguata
RAGIONAMENTO DEL PATOLOGO (Parte B)
1
ALK imbalance + fusione EML4::ALK rilevata su RNA → dato concordante.
2
IHC D5F3 positiva 3+ su Ventana: confirma espressione proteica aberrante.
3
Concordanza NGS + IHC = certezza diagnostica. Tier I per inibitori ALK di 2a/3a generazione.
✔ FIRMA — dato coerente
Fusione ALK confermata. Tier I: alectinib, brigatinib, lorlatinib (NSCLC ALK+, prima linea o dopo progressione).

## Slide 14
CASO 3.3
NTRK1::TPM3 — fusione actionable pan-tumorale
Carcinoma del colon
OUTPUT DAL SERVER (Parte A — Cristina)
Fusione
NTRK1::TPM3
Tipo analisi
RNA (NGS pannello)
ALK imbalance
Non rilevata
MSI
MSS
KRAS/NRAS
Wild-type
RNA quality
Adeguata
RAGIONAMENTO DEL PATOLOGO (Parte B)
1
Fusione NTRK1::TPM3 è un'alterazione rara (<1% CRC) ma altamente actionable.
2
Larotrectinib e entrectinib hanno approvazione pan-tumor FDA (2018) e EMA (2019) per fusioni NTRK indipendentemente dalla sede.
3
In CRC già wild-type RAS/RAF — il paziente è eleggibile anche per anti-EGFR, ma la fusione NTRK ha priorità in first-line se presente.
✔ FIRMA — dato coerente
Tier I pan-tumor: refertare in primo piano. 'Fusione NTRK1::TPM3 rilevata — indicazione larotrectinib/entrectinib (approvazione FDA/EMA indipendente da sede)'.

## Slide 15
CHECKLIST PRE-FIRMA
5 domande da farti prima di mettere la firma · Parte B: usa l’Assistente di Refertazione NGS
1
Il VAF è compatibile con la cellularità che ho stimato su H&E?
Se cellularità 70% e KRAS VAF 8% → o subclonale o artefatto FFPE → aggiungi nota
2
Il software dice 'Pathogenic' — ma è actionable per QUESTO tumore?
KRAS G12V è pathogenic ovunque, ma in CRC significa resistenza, non target
3
C'è ALK imbalance? Ho l'IHC o il FISH a conferma?
Imbalance ≠ fusione. Senza IHC D5F3 o FISH, non scrivere 'fusione ALK'
4
MSI-H è concordante con l'IHC delle proteine MMR?
Discordanza → reflex PCR MSI obbligatorio prima di segnalare pembrolizumab
5
Le VUS le ho messe nella sezione corretta con il disclaimer?
VUS in sezione principale senza disclaimer è un errore medico-legale